## CAPA
CONTROLE DE CERTIFICADO MEDIÇÃO COM MÉTODO SCHUMACHER

Desenvolvido por: jamilson.rodrigues74@uol.com.br

## tabela
Tabela de medição Schumacher

	D	E	P	M		MODELO
Intervalo / Atual (semana)	Reduzir para: / (Dias)	Aumentar: / (Dias)	Permanecer: / (Dias)	Máxima redução: / (Dias)		CICLOS ANTERIORES	Avaria / (A)	Fora Tolerância (F)	Permanecer / ©			O Método Schumacher é um dos métodos de analisar se os intervalos de calibração adotados para um instrumento estão adequados. Esse método consiste em três passos bem simples: / 1 - Definir uma periodicidade de calibração, que em geral é a indicada pelo fabricante; / 2 - Escolher um ciclo de calibrações, que é a quantidade a ser analisada (em geral 3 ou 4 calibrações); / 3 - Comparar e analisar os resultados das calibrações. / Dependendo dos resultados obtidos no ciclo, você saberá se pode aumentar, diminuir ou manter a periodicidade. Se o instrumento estiver conforme em todas as calibrações você poderá aumentar o intervalo, pois o instrumento mostrou estabilidade em suas medições; já se o instrumento mostrar instabilidade a longo do ciclo você precisa manter essa periodicidade para acompanhar mais de perto, e assim por diante.
5	28	42	-	-		CCC	P	D	E
6	35	56	35	35		FCC	P	D	P
8	42	70	42	35		ACC	P	D	E
10	56	84	56	42		CF	M	M	P
12	70	98	70	56		CA	M	M	P
14	84	112	84	70		FCC	P	M	P
16	98	126	98	84		FF	M	M	P
18	112	140	112	98		FA	M	M	P
20	126	168	126	112		ACC	P	D	P
24	140	196	140	126		AF	M	M	P
28	168	224	168	140		AA	M	M	P
32	196	252	196	168
36	224	280	224	196
40	252	308	252	224
44	280	364	280	252
52	308	420	308	280
60	364	476	364	308
68	420	532	420	364
76	476	588	476	420
84	532	728	532	476
104	588	910	588	532
130	728	1092	728	588
156	910	1274	910	728
182	1092	1456	1092	910
208	1274	1680	1274	1092
240	1456	1904	1456	1274
272	1680	2128	1680	1456

## Lista
	LOGO MARCA		Controle de Instrumentos de Medição

	Código	Denominação	Fabricante	Capacidade	Tolerância	Unid	Resolução	Última	Próxima	Certificado	Setor	Método	Ciclo / Inicial	Ciclo / Atual		10/05/19	09/06/19
1	VGV-001	Relógio Comparador	Mitutoyo	De 0 à 10	0,02	mm	0,01	08/06/16	26/10/16		Almoxarifado	Schumacher	32	24		01 – form
2	VGV-002	Súbito relógio comparador	Mitutoyo	De 50 à 100	2%	mm	0,01	08/06/16	26/10/16		Almoxarifado	Schumacher	32	24		03 – form
3	VGV-003	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 0 à 25	0,02	mm	0,01	12/01/17	01/06/17		Almoxarifado	Schumacher	68	24		01 – form
5	VGV-005	Medidor temperatura digital	Raytek	De -32ºC à 400ºC	3%	ºC	0,5 ºC	11/06/16	29/10/16		Almoxarifado	Schumacher	24	24		03 – form
6	VGV-006	Medidor restrição nivel	Puritest	De 0 à 1000	0,02	mmHg	1	28/09/15	15/02/16		Almoxarifado	Schumacher	60	24		02 – form
7	VGV-007	Manômetro	Primax	De 0 à 70	3%	Kgf/cm²	1	30/08/16	17/01/17		Almoxarifado	Schumacher	68	24		02 – form
8	VGV-008	Conta Metro	n/c	De 0 à 99.999	0,05	mt	1	08/08/16	26/12/16		Almoxarifado	Schumacher	24	24		03 – form
10	VGV-010	Tacômetro Digital	Minipa	De 0,5 à 19.999	2%	rpm	1	08/06/18	26/10/19		Almoxarifado	Schumacher	70	25		01 – form
11	VGV-011	Torquímetro grande	Britool	De 14 à 57	0,05	Kgfm	1	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		04 – form
12	VGV-012	Torquímetro médio	Britool	De 5 à 23	5%	Kgfm	1	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	16	0		04 – form
13	VGV-013	Torquímetro pequeno	Britool	De 1,2 à 7	0,05	Kgfm	0,1	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		04 – form
14	VGV-014	Paquimetro profundidade	Mitutoyo	De 0 à 200	10%	mm	0,05	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
15	VGV-015	Paquimetro	Mitutoyo	De 0 à 200	0,1	mm	0,05	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
16	VGV-016	Paquimetro	Mitutoyo	De 0 à 200	10%	mm	0,05	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
18	VGV-018	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 25 à 50	0,02	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		01 – form
19	VGV-019	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 50 à 75	2%	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
20	VGV-020	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 75 à 100	0,02	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
21	VGV-021	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 125 à 150	2%	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
22	VGV-022	Manômetro	VDO	De 0 à 400	0,03	Bar	10	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		02 – form
25	VGV-025	Tacoteste	SSE	( * )	5%	( * )	( * )	30/12/99	30/12/99		Tacografia	Balitek	64	0
27	VGV-027	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 0 à 25	0,02	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
28	VGV-028	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 25 à 50	2%	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
29	VGV-029	Micrômetro externo	Mitutoyo	De 50 à 75	0,02	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
30	VGV-030	Micrômetro interno tubular	Mitutoyo	De 50 à 300	2%	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
31	VGV-031	Manômetro	N/C	De 0 à 400	0,03	Kgf/cm²	10	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		02 – form
35	VGV-035	Manômetro da prensa	Schwing siwa	De 0 à 60	3%	Ton	1	30/12/99	30/12/99		Manutenção	Schumacher	68	0		02 – form
36	VGV-036	Manômetro pressão de óleo	Asta	De 0 à 11	0,03	Kgf/cm²	0,2	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	64	0		02 – form
37	VGV-037	Manômetro cx automática	Formetal	De 0 à 21	3%	Kgf/cm²	0,5	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		02 – form
46	VGV-046	Torquímetro grande	Britool	De 14 à 57	0,05	Kgfm	1	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		04 – form
48	VGV-048	Relógio comparador	Mitutoyo	De 0 à 10	2%	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		01 – form
66	VGV-066	Manômetro	Germany	De 0 à 400	0,025	Bar	10	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		02 – form
68	VGV-068	Manômetro pressão bancada	Wika	De 0 à 70	3%	Kgf/cm²	1	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	68	0		02 – form
69	VGV-069	Relógio comparador	N/C	De 0 à 10	0,2	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		01 – form
73	VGV-073	Medidor temperatura digital	Minipa	De 30 à 550	3%	ºC	5º	30/12/99	30/12/99		Trafego	Schumacher	76	0		03 – form
74	VGV-074	Medidor temperatura digital	Minipa	De 30 à 550	0,03	ºC	5º	30/12/99	30/12/99		Trafego	Schumacher	24	0		03 – form
75	VGV-075	Calibrador pneu manual	Shrader	De 4 à 174	3%	Psi	2	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	24	0		03 – form
76	VGV-076	Calibrador pneu manual	Shrader	De 4 à 174	0,03	Psi	2	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	76	0		03 – form
77	VGV-077	Balança digital	CPS	De 0 à 100	3%	Kg	0,01	30/12/99	30/12/99		Alinhador	Schumacher	76	0
78	VGV-078	Termômetro digital tipo espeto	Minipa	De -10 à 200ºC	0,03	ºC	1º	30/12/99	30/12/99		Alinhador	Schumacher	44	0		03 – form
79	VGV-079	Manômetro vacuômetro	N/C	De 0 à 25	4%	InHg	1	30/12/99	30/12/99		Alinhador	Schumacher	76	0		02 – form
81	VGV-081	Manômetro vacuômetro (alta)	Suryha	De 0 à 500	0,04	Psi	5	30/12/99	30/12/99		Alinhador	Schumacher	28	0		02 – form
82	VGV-082	Manômetro vacuômetro (baixa)	Suryha	De 0 à 350	4%	Psi	1	30/12/99	30/12/99		Alinhador	Schumacher	28	0		02 – form
83	VGV-083	Comparador analógico c/ base	Mitutoyo	De 0,01 à 10	0,02	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	32	0		01 – form
85	VGV-085	Medidor de suco digital	Vonder	De 0 à 25	9%	mm	0,01	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0		01 – form
87	VGV-087	Paquímetro	Mitutoyo	De 0 à 200	0,1	mm	0,05	30/12/99	30/12/99		Torno	Schumacher	68	0		01 – form
88	VGV-088	Alicate amperímetro digital	Icel	( * )	5%	( * )	( * )	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	68	0
89	VGV-089	Manômetro	Formetal	De 0 à 15	0,03	Ton	0,5	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	28	0		02 – form
100	VGV-100	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	3%	Kgf/cm²	0,2	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	28	0		02 – form
101	VGV-101	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	0,03	Kgf/cm²	0,2	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	28	0		02 – form
102	VGV-102	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	3%	Kgf/cm²	0,2	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	28	0		02 – form
103	VGV-103	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	0,03	Kgf/cm²	0,2	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	28	0		02 – form
104	VGV-104	Manômetro bancada	Formetal	De 0 à 12	3%	Kgf/cm²	0,2	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	28	0		02 – form
107	VGV-107	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 40	0,03	Kgf/cm²	2	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
108	VGV-108	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	3%	Kgf/cm²	0,05	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	32	0		02 – form
109	VGV-109	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 280	0,03	Bar	10	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
110	VGV-110	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 12	3%	Bar	0,2	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
111	VGV-111	Manômetro medidor intercooler	Farmabras	De 0 à 30	0,03	Kgf/cm²	0,5	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	28	0		02 – form
114	VGV-114	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 315	3%	Bar	5	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
115	VGV-115	Manômetro maçarico	Wilka	De 0 à 315	0,03	Bar	10	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
116	VGV-116	Manômetro maçarico	Wilka	De 0 à 315	3%	Bar	10	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
117	VGV-117	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 27	0,03	Bar	0,5	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
118	VGV-118	Manômetro maçarico	N/C	De 0 à 2	3%	Bar	0,05	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
120	VGV-120	Multímetro Digital	Fluke	( * )	0,05	( * )	( * )	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	28	0
121	VGV-121	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 16	3%	Bar	0,5	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	28	0		02 – form
123	VGV-123	Manômetro calibra bico	N/C	De 0 à 400	0,03	Bar	10	30/12/99	30/12/99		Montagem	Schumacher	28	0		02 – form
124	VGV-124	Programador frequência	RCR	( * )	5%	( * )	( * )	30/12/99	30/12/99		PCM	Balitek	64	0
125	VGV-125	Manômetro maçarico	Brastak	De 0 à 27	0,03	Kgf/cm²	0,5	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
126	VGV-126	Manômetro maçarico	Brastak	De 0 à 2	3%	Kgf/cm²	0,5	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
128	VGV-128	Manômetro do Cilindro	Famabras	De 0 à 315	0,03	Kgf/cm²	5	30/12/99	30/12/99		Alinhador	Schumacher	24	0		02 – form
129	VGV-129	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	3%	Kgf/cm²	0,1	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
130	VGV-130	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 16	0,03	Kgf/cm²	0,5	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
131	VGV-131	Calibrador pneu digital	ExcelBR	De 04 à 145	5%	Psi	1	30/12/99	30/12/99		Borracharia	Schumacher	24	0		01 – form
132	VGV-132	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 16	0,03	Kgf/cm²	0,5	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
133	VGV-133	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 40	3%	Kgf/cm²	2	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
134	VGV-134	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	0,03	Kgf/cm²	0,1	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
135	VGV-135	Manômetro maçarico	Wika	De 0 à 3	3%	Kgf/cm²	0,1	30/12/99	30/12/99		Lanternagem	Schumacher	24	0		02 – form
136	VGV-136	Torquímetro médio	Gedore F076755	60 – 300 N.m	0,03	Kgfm	1	30/12/99	30/12/99		Almoxarifado	Schumacher	32	0		04 – form
137								30/12/99	30/12/99					0
138								30/12/99	30/12/99					0
139								30/12/99	30/12/99					0
140								30/12/99	30/12/99					0
141								30/12/99	30/12/99					0
142								30/12/99	30/12/99					0
143								30/12/99	30/12/99					0
144								30/12/99	30/12/99					0
145								30/12/99	30/12/99					0
146								30/12/99	30/12/99					0
147								30/12/99	30/12/99					0
148								30/12/99	30/12/99					0
149								30/12/99	30/12/99					0
150								30/12/99	30/12/99					0

							Atualização:16/08/2016		(*) vide certificado de calibração
								(**) equipamento no laboratório calibração

## Formulario
Nº	REGISTRO DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO 1
11

Código:	1	VGV-001	Denominação :		Relógio Comparador				Fabricante:	Mitutoyo		Capacidade:	De 0 à 10

Tolerância:	2%	Unid:	mm		Reso.:	0,01	nº Certificado:		0	Calibrado em:	08/06/16	Prox. Calibr.:	26/10/16

Setor :	Almoxarifado	Ciclo / Inicial:	32		Ciclo / Atual:	24			Nº Novo Cert:

Data	VMI	Tolerância / +	V.V.C / (Avanço)	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I	Status		V.V.C / (Retorno)	Tendência / Mm	E+I	Status	Ciclo	Semanas	Prox. Data:
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!			#N/DISP			D	1
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!					E	2
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!					P	3
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!					M	4
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!
		0,000		0,000		0,000	Aprovado				#VALOR!	#VALOR!					#N/DISP
Obs:						#N/DISP

## Form_P
19 - S-2363/16		CONSULTA DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO

Código:	19	VGV-019	Denominação :		Micrômetro externo				Fabricante:	Mitutoyo		Capacidade:	De 50 à 75

Tolerância:	2%	Unid:	mm		Reso.:	0,01	nº Certificado:		S-2363/16	Calibrado em:	30/12/99	Prox. Calibr.:	30/12/99

Setor :	Almoxarifado	Ciclo / Inicial:	68		Ciclo / Atual:	0

Data	VMI	Tolerância / +	V.V.C / (Avanço)	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I / Avanço	Status		V.V.C / (Retorno)	Tendência / Mm	E+I / Retorno	Status	Ciclo	Semanas	Prox. Data:
08/06/16	50,00	1,000	50,000	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-50,001	-50,002	Reprovado	19	24	26/10/16			D	1
	52,50	1,050	52,500	-0,002	0,001	-0,003	Aprovado		0,000	-52,502	-52,503	Reprovado					E	2
	55,10	1,102	55,100	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-55,101	-55,102	Reprovado					P	3
	57,70	1,154	57,700	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-57,701	-57,702	Reprovado					M	4
	60,30	1,206	60,300	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-60,301	-60,302	Reprovado
	62,90	1,258	62,900	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-62,901	-62,902	Reprovado
	65,00	1,300	65,000	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-65,001	-65,002	Reprovado
	67,60	1,352	67,600	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-67,601	-67,602	Reprovado
	70,20	1,404	70,200	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-70,201	-70,202	Reprovado
	72,80	1,456	72,800	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-72,801	-72,802	Reprovado
	75,00	1,500	75,000	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,000	-75,001	-75,002	Reprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado		0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado		0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado		0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado		0,000	0,000	0,000	Aprovado					#N/DISP
Obs:							#N/DISP

## Formulario_2
Nº	REGISTRO DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO 2
11

Código:			Denominação :					Fabricante:				Capacidade:

Tolerância:		Unid:			Reso.:			nº Certificado:		Calibrado em:					Prox. / Calibr.:

Setor :		Ciclo / Inicial:			Ciclo / Atual:					Nº Novo Cert:

Data	PRESSÃO INDICADA		LEITURAS NO INSTRUMENTOS PADRÃO					CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS				Ciclo	Semanas	Prox. Data:
	Padrão SI	Instrumento a Calibrar	1º Ciclo				2º Ciclo					Erro Fiducial	Incerteza expandida	Resultado
	MPa		Subida	Tendência	Descida	Tendência	Subida	Tendência	Descida	Tendência		%
				-		-		-		-				0,0%	Aprovado			#N/DISP			D	1
				-		-		-		-					E	2
				-		-		-		-					P	3
				-		-		-		-					M	4
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-
				-		-		-		-					#N/DISP
Obs:		Média →		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!					#N/DISP
		Desvio padrão →		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
,

## Form_P2
7 - S-5425/15		CONSULTA DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO_2

Código:	7	VGV-007	Denominação :		Manômetro					Fabricante:		Primax		Capacidade:		De 0 à 70

Tolerância:	3%	Unid:	Kgf/cm²		Reso.:	1,00		nº Certificado:	S-5425/15	Calibrado em:			30/08/16		Prox. / Calibr.:	17/01/17

Setor :	Almoxarifado	Ciclo / Inicial:	68		Ciclo / Atual:		24

Data	PRESSÃO INDICADA		LEITURAS NO INSTRUMENTOS PADRÃO					CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS				Ciclo	Semanas	Prox. Data:
	Padrão SI	Instrumento a Calibrar	1º Ciclo				2º Ciclo					Erro Fiducial	Incerteza expandida	Resultado
	MPa		Subida	Tendência	Descida	Tendência	Subida	Tendência	Descida	Tendência		%
19/10/15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10	-		0,22%	0,16%	0,4%	Aprovado	P	24	07/03/16			D	1
	0,98	10,00	10,03	0,30%	10,02	0,20%	10,04	0,40%	10,02	0,20%					E	2
	1,96	20,00	20,05	0,25%	20,04	0,20%	20,05	0,25%	20,04	0,20%					P	3
	2,94	30,00	30,07	0,23%	30,06	0,20%	30,07	0,23%	30,07	0,23%					M	4
	3,92	40,00	40,10	0,25%	40,10	0,25%	40,10	0,25%	40,10	0,25%
	4,90	50,00	50,10	0,20%	50,09	0,18%	50,10	0,20%	50,09	0,18%
	5,88	60,00	60,11	0,18%	60,15	0,25%	60,15	0,25%	60,15	0,25%
	6,86	70,00	70,05	0,07%	70,05	0,07%	70,05	0,07%	70,05	0,07%
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-					3
Obs:		Média →		0,21%		0,19%		0,24%		0,20%					140
		Desvio padrão →		0,07%		0,06%		0,10%		0,06%
,

## Formulario_3
Nº	REGISTRO DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO 3
11

Código:			Denominação :					Fabricante:				Capacidade:

Tolerância:			Unid:		Reso.:		nº Certificado:					Calibrado em:			Prox. / Calibr.:

Setor :			Ciclo / Inicial:		Ciclo / Atual:					Nº Novo Cert:

Data	VMI	Tolerância / +	V.V	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I	Status		Continuação / V.M.I	Tolerância / +	Continuação / V.V	Tendência / Mm	Continuação (U) Incerteza / (I+)	E+I	Status	Ciclo	Semanas	Prox. Data:
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#N/DISP			D	1
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					E	2
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					P	3
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					M	4
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
		#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					#N/DISP
Obs:						#N/DISP

## Form_P3
2 - S-5047/15			CONSULTA DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO_3

Código:	2	VGV-002	Denominação :		Súbito relógio comparador					Fabricante:	Mitutoyo			Capacidade:	De 50 à 100

Tolerância:		2%	Unid:	mm	Reso.:	0,01	nº Certificado:				S-5047/15	Calibrado em:		08/06/16	Prox. / Calibr.:	26/10/16

Setor :	Almoxarifado		Ciclo / Inicial:	32	Ciclo / Atual:		24

Data	VMI	Tolerância / +	V.V	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I	Status		Continuação / V.M.I	Tolerância / +	Continuação / V.V	Tendência / Mm	Continuação (U) Incerteza / (I+)	E+I / Cont.	Status	Ciclo	Semanas	Prox. Data:
28/09/15	0,00	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado	P	24	15/02/16			D	1
	0,10	0,002	0,099	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado					E	2
	0,20	0,004	0,199	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado					P	3
	0,30	0,006	0,300	0,000	0,001	0,000	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado					M	4
	0,40	0,008	0,399	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,50	0,010	0,500	0,000	0,001	0,000	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,60	0,012	0,601	0,001	0,001	0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,70	0,014	0,699	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,80	0,016	0,799	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,90	0,018	0,900	0,000	0,001	0,000	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	1,00	0,020	0,999	-0,001	0,001	-0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	1,10	0,022	1,101	0,001	0,001	0,002	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	1,20	0,024	1,202	0,002	0,001	0,003	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado		0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado					3
Obs:								140

## Formulario_4
Nº	REGISTRO DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO 4
11

Código:			Denominação :					Fabricante:			Capacidade:

Tolerância:		Unid:		Reso.:		nº Certificado:					Calibrado em:		Prox. Calibr.:

Setor :		Ciclo inicial:		Ciclo Atual:					Nº Novo Cert:

Data	S.I.M / Nm	VMI	Tolerância / +	V.V.C / Kgf.m	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I	Status					Ciclo	Semanas	Prox. Data:
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					#N/DISP			D	1
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					E	2
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					P	3
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					M	4
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!
			#VALOR!		0,000		0,000	#VALOR!					#N/DISP
Obs:						#N/DISP

## Form_P4
46 - S-3388/16		CONSULTA DE CERTIFICADO – FORMULÁRIO_4

Código:	46	VGV-046	Denominação :	Torquímetro grande					Fabricante:	Britool		Capacidade:	De 14 à 57

Tolerância:	5%	Unid:	Kgfm	Reso.:	1,00	nº Certificado:				S-3388/16	Calibrado em:	30/12/99	Prox. Calibr.:	30/12/99

Setor :	Almoxarifado	Ciclo inicial:	76	Ciclo Atual:	0

Data	S.I.M / Nm	VMI	Tolerância / +	V.V.C / Kgf.m	Tendência / Mm	(U) Incerteza / (I+)	E+I	Status					Ciclo	Semanas	Prox. Data:
08/08/16	137,29	14,000	0,700	13,910	-0,090	0,130	-0,220	Aprovado					P	24	26/12/16			D	1
	225,55	23,000	1,150	22,830	-0,170	0,130	-0,300	Aprovado					E	2
	343,23	35,000	1,750	34,790	-0,210	0,130	-0,340	Aprovado					P	3
	451,11	46,000	2,300	45,720	-0,280	0,130	-0,410	Aprovado					M	4
	558,98	57,000	2,850	55,970	-1,030	0,130	-1,160	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado
	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aprovado					3
Obs:

## Banco
11	-					0	0	30/12/99	#N/DISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					PODE OCULTAR AS 4 PRIMEIRAS LINHAS
11		0 - 0			0	0	0,00	0	30/12/99	#N/DISP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11			0 - 0		0	0	0,000	0	30/12/99	#N/DISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11				0 - 0	0	0	0,00	0	30/12/99	#N/DISP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
Cd	Reg+Cert1	Reg+Cert2	Reg+Cert3	Reg+Cert4	Registro	Nº Novo Cert	Ciclo	Semana	Data	Próx. Data	VMI					V.V.C (Avanço) / V.V / V.V.C Kgf.m					(U) Incerteza (I+)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	V.V.C (Retorno)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	S.I.M Nm	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	Continuação V.M.I					Continuação V.V					Continuação (U) Incerteza (I+)					MPa					Instrumento a Calibrar					1a Subida					1a Descida					2a Subida					2a Descida					Erro Fiducial	Incerteza Expandida
1	1 - S-2362/16				1	S-2362/16	P	24	08/06/16	26/10/16	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	0,098	0,200	0,301	0,402	0,503	1,004	2,003	3,002	3,998	5,000	6,001	7,002	8,004	9,005	10,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,100	0,202	0,302	0,401	0,502	1,003	2,002	3,003	3,997	5,002	6,002	7,000	8,003	9,004	10,002
2	19 - S-2363/16				19	S-2363/16	P	24	08/06/16	26/10/16	50,00	52,50	55,10	57,70	60,30	62,90	65,00	67,60	70,20	72,80	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	52,500	55,100	57,700	60,300	62,900	65,000	67,600	70,200	72,800	75,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3		6 - S-0192/17			6	S-0192/17	p	24	12/01/17	01/06/17					0,00	0,03	0,05	0,08	0,11	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	200,000	400,000	600,000	800,000	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	195,250	396,030	597,540	797,590	999,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	193,050	393,090	592,400	796,120	999,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	193,780	393,090	598,280	796,850	999,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	193,050	393,090	592,400	796,120	999,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,006
4		7 - S-5425/15			7	S-5425/15	P	24	19/10/15	07/03/16					0,00	0,98	1,96	2,94	3,92	4,90	5,88	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,030	20,050	30,070	40,100	50,100	60,110	70,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,020	20,040	30,060	40,100	50,090	60,150	70,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,040	20,050	30,070	40,100	50,100	60,150	70,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	10,020	20,040	30,070	40,100	50,090	60,150	70,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
5			77 - S-3462/16		77	S-3462/16	P	24	11/06/16	29/10/16	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19,99	29,99	39,98	49,97	59,97	69,96	79,96	89,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6			2 - S-5047/15		2	S-5047/15	P	24	28/09/15	15/02/16	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	0,00	0,00	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7			5 - S-3759/16		5	S-3759/16	P	24	30/08/16	17/01/17	50,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	100,40	200,80	301,40	401,90	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8				11 - S-3387/16	11	S-3387/16	P	24	08/08/16	26/12/16	14,000	23,000	35,000	46,000	57,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,050	22,900	34,800	45,850	56,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,130	0,120	0,120	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					137,290	325,55	343,23	451,11	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9				46 - S-3388/16	46	S-3388/16	P	24	08/08/16	26/12/16	14,000	23,000	35,000	46,000	57,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,910	22,830	34,790	45,720	55,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					137,290	225,55	343,23	451,11	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1 - S-2479/17				1	S-2479/17	P	25	08/06/18	26/10/19	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	0,00	0,00	0,000	0,099	0,199	0,300	0,399	0,500	0,601	0,699	0,799	0,900	0,999	1,101	1,202	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,100	0,202	0,302	0,401	0,502	1,003	2,002	3,003	3,997	5,002	6,002	7,000	8,003	9,004	10,002

## ajuda_banco
PARA CADASTRA OUTRO MODELO FORMULÁRIO – ATENÇÃO NAS COLUNAS DO BANCO DADOS
	1		2		3				4
FORMULÁRIO – 1	VMI		V.V.C / (Avanço)		(U) Incerteza / (I+)				V.V.C / (Retorno)

	1		2		3				6		7		8
FORMULÁRIO – 3	VMI		V.V		(U) Incerteza / (I+)				Continuação / V.M.I		Continuação / V.V		Continuação (U) Incerteza / (I+)

	5	1		2		3
FORMULÁRIO – 4	S.I.M / Nm	VMI		V.V.C / Kgf.m		(U) Incerteza / (I+)

	9	10	11	12	13	14		15	16
FORMULÁRIO – 2	PRESSÃO INDICADA		LEITURAS NO INSTRUMENTOS PADRÃO					CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS
	Padrão SI	Instrumento a Calibrar	1º Ciclo		2º Ciclo			Erro Fiducial	Incerteza expandida	Resultado
	MPa		Subida	Descida	Subida	Descida		%