Haushaltgeräte
Hausgeräte
Leitungen
Steckdosen
Schalter
Schalter
Schalter
Hausanschluss
Beschriftungen
Gerät
Leistung
Symbol
Gerät
Strom
Symbol
Gerät
Symbol
Gerät
Gerät
Symbol
Symbol
Gerät
Symbol
Texte
Gerät
Symbol
Elektrogerät, allg.
Steckdose, einfach
16 A
3 Leitungen
-
Schalter, z.B. dreipolig, Schutzart IP 42
Hausanschlusskasten
NYA
IP 42
Elektrogerät, schaltbar
16 A
-
Steckdose, einfach
3 Leitungen
1,5 mm² NYA
6 mm² NYA
Sicherungen dreiphasig, 80 A
Leitungsschutzschalter
Steckdose, einfach
3 Leitungen
16 A
-
2,5 mm2
16 mm2
1,5 mm2
Küchenmaschine
Schalter 63 A
16 A
-
Steckdose, einfach
3 Leitungen
N
L 1
L 2
L 3
8 kW
Elektroherd, allg.
Motorschutzschalter
 16 A
-
Doppelsteckdose
4 Leitungen
H 16 A
H 10 A
Microwellenherd
 16 A
Doppelsteckdose
230/400 V 50 Hz
Backofen
RCD, Fehlerstrom-Schutzschalter
4 Leitungen
Lastschalter 125 A
 16 A
Doppelsteckdose
plombierbar
Wärmeplatte
Stern-Dreick-Schalter
4 Leitungen
Infrarotgrill
Doppelsteckdose
 16 A
4 Leitungen
6/1 kW
Ausschalter, einpolig
Warmwasserspeicher
Potenzialausgleich
5 Leitungen
Warmwassergerät
Ausschalter, zweipolig
Mehrfachsteckdose, z.B. 3 Dosen
Waschmaschine
3,5 kW / 8 kW
Ausschalter, dreipolig
5 Leitungen
Schutzkontakt Steckdose für Drehstrom
Wäschetrockner
3,5 kW / 8 kW
Dimmer (Ausschalter)
3,5 kW / 8 kW
Geschirrspülmaschine
Sensorschalter (Ausschalter)
Steckdose, abschaltbar
5 Leitungen
Kühlgerät
*
Steckdose, verriegelt
Gruppenschalter, einpolig
5 Leitungen
Tiefkühlgerät
EVU – Netz 230/400 V 50 Hz
**
Steckdose mit Trenntrafo, z.B. für Rasierapparat
Serienschalter
Leitung, allgemein
Gefriergerät
***
Leitung, Starkstrom
Wechselschalter, beleuchtet
Abzweigdose für
Ton- und TV Radio
Klimagerät
Leitung, ausgeführt
Kreuzschalter
Speicherheizgerät mit Temperaturregler
4 kW
Zähler, Uhr
Leitung, bewegbar
Dose, allgemein
unterirdisch
Taster
Anschlussdose
Direktheizgerät
5 kW
Leuchttaster
oberirdisch
Starkstrom-Hausanschlusskasten, Schutzart IP44
Aufladeautomatik
Stromstoßschalter
auf Putz
Aussenfühler
Uhr
im Putz
Verteilung
DT - Zähler
Schaltung für Warmwasser-speicher
unter Putz
Zähler
Signalgeräte
isoliert im Rohr
Zähler mit Leitungsschutzschalter 35 A
Feuchtraumleitung
Schaltuhr, z.B. für Stromtarifumschaltung
Leuchten
Gerät
Symbol
Kabel
Zeitrelais, z.B. Treppenhausautomat
Leitung nach oben
Wecker
Wandler
Gerät
Symbol
Gong
Tarifrelais
Leitung nach unten
Leuchtenauslass, allgemein
Schnarre, Summer
Leitung nach oben und unten
TV, Rundfunk
Leuchte, allgemein
Sirene
Leuchte für Leuchtstofflampe
Hupe
Schutzleiter PE
Sicherung 6 A
Leuchtband, z.B. mit fünf 36 W Lampen
Signallampentafel, z.B. für 6 Meldungen
Neutralleiter N
Gerät
Symbol
Leuchfeld, z.B. mit 10 x 5 36 W Lampen
PEN Leiter
Lautsprecher
Ruf- und Abstelltafel
Leuchte für 2 Leuchtstofflampen
desgleichen bei senkrecht gezeichneten Leitungen
Rundfunkempfangsgerät
Scheinwerfer, allgemein
Türöffner
Fernsehempfangsgerät
Punktleuchte
elektrische Uhr, insbesondere Nebenuhr
Antenne, allgemein
Hauptuhr
Verstärker
Sicherheitsleuchte in Bereitschaftsschaltung
Praxisüblich für PE und PEN
Kartenkontrollgerät
Fernsprechleitung
Rundfunkleitung
Strahlungsmelder
Leitung im Bau
Nachträglich zu verlegende Leitung
Wächtermelder
weitere – z.B.
Notbeleuchtungsleitung
Blinklichtleitung
Dämmerungsschalter
kurze geschirmte Leitung
lange geschirmte Leitung
koaxiale Leitung, geschirmt
Zusammenfassung von Leitungen
Zusammenfassung von Leitungen
Vereinfacht dargestellt
Maschinen
Gerät
Symbol
Drehmaschine
Stern-Dreick-Schalter
Stern-Dreick-Schalter
Stern-Dreick-Schalter
Stern-Dreick-Schalter
Antenne
Wasser
Abfluss
Fundamenterder
Potenzialausgleich
10 mm2
N
3
1,5 mm2
2,5 mm2
H 16 A
H 10 A
Lastschalter
125 A
Schalter 63 A
80 A
Wenn nicht anders angegeben,
so ist NYM verlegt.
Material für alle Leitungen Cu.
6 A
6 A
5
~
~
~
*
3
3, N, PE
Mit Schutzkontakt
5 x 36 W
10 x 5 x 36 W
Gerät
Symbol
N
E
4
35 A
t
6
Lx <